EDA实训室改造设备采购

（线下）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2024年07月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标需求	13

第四章 合同主要条款	22

第五章 应提交的有关材料格式范例	25

第六章 评标办法及评分标准	44

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就EDA实训室改造设备采购项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG20240134-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDA实训室改造设备采购 | 1 | 批 | 32万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目接受联合体投标：☐是，否。

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   行业。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 五、递交投标文件截止及开标时间:2024年7月26日9：00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

投标人无需到现场投标，投标文件（含视频演示U盘）通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州职业技术学院采购处（注：投标人需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。请各投标人充分考虑邮寄在途时间，确保投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向我们确认(徐老师：0570-8068411)。

收件单位：衢州职业技术学院采购处；地址：浙江省衢州市柯城区白云街道江源路18号（行政楼125室）（邮编：324000）；收件人：徐老师；电话：0570-8068411。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼126室

- 七、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 八、本公告发布媒体：衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

九、质疑和投诉

1.本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十、本招标文件由衢州职业技术学院信息工程学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

招标文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：江老师  电话：15067022037

衢州职业技术学院

2024年7月5日

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本肆份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签名或签章。

- 1.资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商声明（含资格和诚信声明）； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 面向中小企业采购的项目需提供中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函。 | 格式十一至格式十三 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-1 |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2021年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-4 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-5 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-6 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-7 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈等的扫描件。 |  | 2-8 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-9 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-10 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-11 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-12 |

- 3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十二 | 3-4 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十三 | 3-5 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-6 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，用人民币报价且含一切进口货物报关费用（外贸公司进口代理费用、清关费用、运输费、手续费等一切费用）。中标人委托外贸公司（外贸公司由采购人指定）办理免税等事项，采购人予以协助，所需外贸代理费用等由中标人承担。如无法办理免税，由中标人自行承担进口环节部分税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- ▲2.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

- 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签名或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

- 4.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

- 5.法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 6.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签名人在旁边签名才有效。

- 7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标文件的密封和标记

- 1.资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

- 2.每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2.投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、投标人资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3.资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.出现影响采购公正的违法违规行为的；

9.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。

- （二）评标委员会

评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

- （三）开标、评标程序

1.主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3.监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4.监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5.监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6.由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7.由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8.最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9.监标人员或公证员宣读公证词；

10.开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院采购处向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.供应商于成交结果公示结束后按规定时间向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消中标资格。

3.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术综合实训箱 | 见项目要求及技术参数 | 套 | 40 |
| 2 | 可调节编程线性直流稳压电源 | 见项目要求及技术参数 | 套 | 2 |
| 3 | 频谱分析仪 | 见项目要求及技术参数 | 套 | 1 |

注：

1.本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2.合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3.本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4.投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术综合实训箱 | 1、设备结构要求： （1）本实验箱要求采用固定和可拆卸相结合的结构模式。 （2）常用的多路直流稳压电源、交流电源、数码管显示、电平指示、逻辑开关、触摸按键开关、基准频率信号源、直流信号源、逻辑分析仪接口等均要求采用固定模式； （3）实验模块要求采用可拆卸的标准尺寸线路板模块，每个模块可完成一个或多个实验项目，方便学校开展教学实验要求。 2、设备技术条件： （1）输入电源：单相三线220V±10% 50Hz； （2）工作环境：温度-20℃-+70℃, 相对湿度<85%（25℃） 海拔<4000m; （3）容 量：<200VA； （4）参考尺寸：≤ 500mm×450mm×150mm。 3、实验箱上实验固定板（要求提供实物图片）： （1）要求提供16路电平指示电路及逻辑分析仪接口，三态指示2路，静态数码管显示电路4个（带译码器驱动电路）。 （2）直流低压稳压电源：要求提供+3.3V/1A、±5V/1A、±12V/0.5A五路低压直流稳压电源电源，电源具有过流和短路保护功能。 （3）交流电源： 要求提供0V、9V、14V、18V交流电源各一组。 4、实验箱下实验固定板（要求提供实物图片）： （1）要求提供逻辑开关2路（去抖）；输出电平切换开关+5V与+3.3V之间切换；逻辑开关2路（去抖）；12路触摸按键开关（不得采用机械式钮子开关）；-5V-+5V可调直流信号源2路。 （2）基准频率信号源：要求提供1Hz、2Hz、32Hz、1024Hz、1KHz-10KHz可调、1MHz等6种信号。 5、模拟电子实验板一： （1）要求采用标准尺寸实验模块，内设+12V和GND接引端子，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （2）此模块配合实验箱要求可完成以下实验： ①晶体管共射极单管放大实验 ②负反馈放大器实验 ③射极跟随器实验 ④两级阻容耦合放大电路实验 6、模拟电子实验板二： （1）要求采用标准尺寸实验模块，内设±12V和GND接引端子，可与实验箱连接，给该模块实验时供电，模块采用分立元件结构。 （2）此模块配合实验箱要求可完成以下实验： ①基本电路实验：反相比例积分运算电路、反向加法电路、同相比例运算电路、差分放大电路（减法器）、积分运算电路； ②波形发生电路实验：RC桥式正弦波振荡器、555振荡电路、方波发生器、三角波和方波发生器； ③三运放构成的仪用放大电路实验。 7、模拟电子实验板三： （1）要求采用标准尺寸实验模块，内设±12V和GND接引端子，可与实验箱连接，给该模块实验时供电，模块采用分立元件结构。 （2）此模块配合实验箱要求可完成以下实验： ①有源滤波电路实验：二阶低通滤波器实验、二阶高通滤波器实验、二阶带通滤波器实验、二阶带阻滤波器实验； ②比较器实验：过零比较器实验、滞回比较器实验、窗口（双限）比较器实验； ③集成运放指标测试实验。 8、模拟电子实验板五： （1）要求采用标准尺寸实验模块，本模块主要用于电路分析实验以及一些拓展实验，包含了所需的电阻、电位器、二极管、电容、LED等分立元件，每种至少两组。 9、模拟电子实验板六： （1）采用标准尺寸实验模块，内设±12V和GND接引端子，可与实验箱连接，给该模块实验时供电，此模块采用分立元件结构，提供了该实验模块所做实验的所有必需电阻、电位器、二极管、电容等元器件。此模块配合实验箱要求可完成以下实验： 1）OTL功率放大器实验； 2）集成功率放大器实验。 10、稳压模块： 要求采用标准尺寸实验模块，包含整流桥、三极管、快恢复二极管、稳压管等电容电阻元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。此模块采用分立元件结构，通过搭建电路此模块可完成以下实验： ①集成稳压电路实验（固定电压）； ②可调稳压电路实验； ③利用TIP122配合其他电路做综合实验，比如半导体制冷模块实验。 11、数字电子模块板一： 要求采用标准尺寸实验模块，该模块配有16P芯片圆角集成插座3个，14P芯片圆角集成插座3个，以及+5V电源和GND转接口，做实验时需要在实验箱上固定板处电源模块取电。 12、数字电子模块板二： 要求采用标准尺寸实验模块，该模块配有20P芯片圆角集成插座1个，16P芯片圆角集成插座2个，14P芯片圆角集成插座2个，8P芯片圆角集成插座1个，以及+5V电源和GND转接口，做实验时需要在实验箱上固定板处电源模块取电。 13、数字电子模块板三： 要求采用标准尺寸实验模块，内设+5V和GND接引端子，可与实验箱连接，给该模块实验时供电，同时设置了2个波形测试挂钩；模块上设置了1个14P、1个16P、2个20P和2个8P集成片圆孔插座，每个插座配置了滤波电容。 14、综合实验模块： （1）LED小夜灯综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求采用标准尺寸实验模块，包含二极管、电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （2）LED声控灯综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求包含三极管、电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （3）仿真简易助听器综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求包含电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （4）仿真电子琴综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求包含电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （5）、产品质量检测仪综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求包含电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （6）、流水彩灯综合开发实验模块（要求提供电路原理图） 要求包含电阻、电容等元件，要求提供详细元件清单，可与实验箱连接，给该模块实验时供电。 （7）称重模块（整个实验室一共配2套）： 要求采用标准尺寸实验模块，此模块采用透明有机玻璃板制作，可完成实验：电子秤实验。 要求提供实物彩图，并提供设计原理、电阻应变片压力传感器的技术参数。 （8）温控模块（整个实验室一共配2套）： 要求采用标准尺寸实验模块，此模块采用透明有机玻璃板制作，可完成实验： ①半导体制冷与测温电路实验 ②直流电机与转速检测电路实验 要求提供实物彩图，并提供设计原理、详细技术指标。 （9）圆度仪训练套件（整个实验室一共配2套，提供演示视频）： 1）圆度测量仪输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果。整个系统由微处理器(STM32或51)电路，显示与键盘电路，传感器测量电路，A/D转换电路，电机驱动电路和电源电路等部分组成。 2）要求的功能实现： （1）、要求系统通电后显示界面可显示参赛队自己的工位号，按下面板上的开关键，进入主界面。 （2）、主界面要求显示参数设定、手动测量、自动测量、数据回看等。 （3）、参数设定子功能包含大盘校准、小盘校准。圆度测量仪配有两个标准直径的圆盘，在被测圆位置安装上标准圆盘后可以对位移传感器进行标定。 （4）、圆度测量子功能包含手动测量、自动测量及数据回看。手动测量要求将装置上的被测圆更换为不规则盘片，要求在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。自动测量为将装置上的被测圆安装为不规则盘片，手动输入测量角度范围，角度起始点以进入圆度自动测量界面时被测圆接触点的位置为零位。启动直流减速电机，直流电机转动到输入的测量角度后自动停止转动。在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值和实时转动角度值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。 3）为了避免软件版权纠纷和后续软件升级服务，要求投标文件中提供圆度仪控制系统软件正版软件证明材料。 （10）光伏跟踪器训练套件（整个实验室配2套，提供演示视频）： 要求模拟光源为5个LED灯（LED1-LED5），通过装置面板上的5个开关SW1-SW5控制，通过顺次切换开关来模拟太阳光的移动。模拟光源的电源由接线端子上的+12V和GND两端子提供。 直流减速电机位于装置面板的下方，用来调节光伏板（模拟太阳能板）的偏转方向，直流减速电机的驱动电源由接线端子上的端子接入，电源为正时电机正转，电源为负时电机反转。 光伏发电跟踪器由光敏检测电路、串口A/D转换电路、单片机电路、液晶显示与键盘电路、全桥PWM驱动电路以及模拟太阳能板等几部分组成，通过光敏检测电路的感应可实现对光源的自动跟踪。 安装套件包括机箱、前面板、后面板、核心板、液晶显示和键盘电路板、串口A/D转换电路板、 H桥PWM输出电路板、以及必需的电气附件。 光伏发电跟踪器的后面板需安装+12V电源1插座（用于核心板、显示键盘板、A/D转换板、光敏检测电路和模拟太阳能板的供电），+12V电源2插座（用于H桥驱动电路的供电），光电信号插座用于连接光敏检测电路，太阳能板输出插座用于连接模拟太阳能板，电机输出插座用于连接模拟光源和直流减速电机。 为了避免软件版权纠纷和后续软件升级服务，要求投标文件中提供模拟光伏追踪控制系统软件正版软件证明材料。 14、可完成实验内容 （1）模拟电子技术实验 1）常用电子仪器的使用 2）半导体二极管、晶体管的认识与测量 3）晶体管共射极单管放大器 4）负反馈放大器 5）两级阻容耦合放大器 6）射极跟随器 7）集成运算放大器的指标测试 8）集成运算放大器的基本应用一（模拟运算电路） ①反相比例运算电路 ②同相比例运算电路 ③反相加法运算电路 ④差分放大器电路（减法器） ⑤积分运算电路 9）集成运算放大器的基本应用二（电压比较器） ①过零电压比较器 ②滞回比较器 ③窗口（双限）比较器 10）集成运算放大器的基本应用三（波形发生器） ①RC桥式正弦波振荡器 ②方波发生器 ③三角波发生器 11）集成运算放大器的基本应用四（有源滤波器） ①二阶低通滤波器（LPF） ②二阶高通滤波器（HPF） ③二阶带通滤波器（BPF） ④二阶带阻滤波器（BEF） 12）仪用放大电路设计 13）OTL功率放大器 14）直流稳压电源二（集成稳压器） （2）数字电路实验 1）TTL集成逻辑门的参数测试 2）COMS集成逻辑门的参数测试 3）组合逻辑电路的设计与测试 4）译码器及其应用 5）数据选择器 6）触发器 7）计数器 8）移位寄存器及其应用 9）脉冲分配器及其应用 10）单稳态触发器与施密特触发器 ——脉冲延时与波形整形电路 11）集成定时器 12）D/A、A/D转换器 （3）综合实验： 1）LED小夜灯 2）LED声控灯 3）简易助听器 4）简易电子琴 5）产品质量检测仪 6）LED彩灯 7）具有声光控制的节能灯电路实验 8）悬臂梁称重实验 9）半导体制冷与测温电路实验 10）直流电机与转速检测电路实验 11）圆度仪的设计 12）光伏跟踪器的设计 | 套 | 40 |
| 2 | 可编程线性直流电源 | - 直流输出： 0-20V/0-10A或0-40V/0-5A ，功率200W - 分辨率： 编程：1mV/0.5mA 回读：0.1mV/0.1mA 显示：1mV/1mA - 纹波与噪声：≤350uVrms/3mVpp - 瞬态响应：<50us - 年准确度： 编程：0.05%+10mV；0.1%+10mA 回读：0.05%+10mV；0.1%+10mA - 负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA - 电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV，Current: ＜0.01% + 250μA - 显示屏：3.5 Inches TFT LCD - 可同时显示每个通道的设置值和实际输出值 - V/A/W 波形显示模式：支持 - 具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态 - 提供过压/过流保护功能 - 具有二级过温保护功能 - 具有风扇故障检测报警功能 - 具有键盘锁功能，防止误操作 - 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出 - 具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换 - 具有Sense功能，自动补偿大电流输出时负载引线引起的压降 - 支持数字触发器，实现了数字触发输入和触发输出功能 - 支持在线分析器，可在线分析多种统计参数 - 支持监测器，可按照用户设置的监测条件对输出进行监控 - 内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态 - 专用预置键，可一键恢复出厂设置 - 支持用户自定义开机画面（使用U盘） - 标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN(LAN接口符合LXI协议，LXI接口标准网站可查询，提供证明文件)、RS232、Digital I/O - 提供由CNAS出具的的校准证明； - 制造商具备国家认可仪器计量校准实验室资质[符合ISO/IEC·17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》，（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求]（投标文件中提供证明文件）； - 投标文件中提供设备官网截图、彩页截图、用户手册截图等技术支持材料。 | 套 | 2 |
| 3 | 频谱分析仪 | - 频率范围： 9kHz~3.2GHz，频率分辨率：1Hz， - 分辨率带宽（RBW）：1Hz-1MHz（1-3-10步进） ，视频带宽（VBW）：1Hz-1MHz（1-3-10步进） - 显示平均噪声电平DANL最低可达-161dBm/Hz - 相位噪声<-98dBc/Hz - 全幅度精度<0.7dB. - 标配20dB前置放大器，配备高灵敏度快捷模式，一键切换小信号测量 - 标配频率3.2GHz的跟踪发生器（TG），频率范围100kHz～3.2GHz，输出功率 -20dBm 至 0dBm，输出分辨率1dB - 支持矢量网络分析功能，带宽100KHz-3.2GHz；支持S11和S21参数测量；支持反射/传输系数，回波/插入损耗，相位，群时延，史密斯图，极坐标图，驻波比等显示方式 - 支持扫频和FFT实时频谱两种工作模式，FFT模式，快速测量10kHz以下RBW，扫描时间1ms-1500s - 具备全程锁相和全数字中频先进设计技术，分辨滤波器形状因子< 4.8 : 1（60 dB:3 dB），准高斯型 - 杂散和剩余响应（>50MHz）:TOI（三阶失真）+8dBm，SHI（二阶失真) +45dBm，输入相关杂散信号< -65dBc，剩余响应< -90dBm，优秀的抗失真性能 - 支持基于网络分析时域测量的电缆和天线参数测量分析 - 频率计数器：计数器分辨率 0.01Hz - 最大连续波射频功率 +33dBm，最大直流输入电压 ±50Vdc，输入衰减器范围 0至30dB - 支持四条迹线，支持数学迹线和灵活的运算选择 - 支持自由触发，视频触发和外部上下沿触发 - 检波方式：正峰值，负峰值，采样，标准，平均（电压/ 有效值/ 视频），准峰值（EMI 测量选件） - 内置高精度参考源稳定度<1 ppm，0℃ ~50℃ - 显示1 dB到200 dB对数电平坐标；电平坐标单位 dBm,dBmV,dBuV,dBuA,V,W - 可选配多种模拟和数字调制：AM、FM、ASK、FSK、PSK、MSK、QAM - 具备 频率测量、频谱检测、邻道功率测量、信道功率测量、色谱图、占用带宽测量、信噪比、谐波分析等功能 - 支持三种平均数据方式（Rms，Volt，Video），准确测量噪声 - 支持Limit功能，以及lim文件调用和读取 - 提供5组整机配置存储 - 支持频率自校准和幅度自校准 - 支持一键（快捷键）存储，支持.bmp, .csv, .sta, .set, .trc, .cor, .lim七种文件存取 - 支持快捷耦合，快速恢复自动设置 - 内嵌Web Server，无需安装特殊的驱动和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形，获取测量结果 - 标配10.1 英寸高清（1024x600）电容触摸显示屏，支持鼠标、键盘操作 - 标配LAN、USB Host，USB Device接口，支持USB-TMC协议，提供SCPI编程手册和LabVIEW驱动程序 | 套 | 1 |

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后60天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 现场对采购单位工作人员进行不少于2天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；培训具体时间由双方协商确定。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后 90 天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期36个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在12小时内上门服务，并在24小时内修复，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 无 |

- 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验通过毕后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。3.项目验收合格后10个工作日内支付剩余的60%合同款。

4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG20240134-01

项目名称：EDA实训室改造设备采购

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商声明函

1.供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

2.政府采购供应商诚信声明函

致：衢州职业技术学院：

我公司自愿参与贵校组织的   EDA实训室改造设备采购   项目（编号为QZYCG20240134-01）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（公章）

年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

EDA实训室改造设备采购项目（编号为QZYCG20240134-01）招标有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件有效期为        天

3.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 EDA实训室改造设备采购项目（编号为QZYCG20240134-01）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 EDA实训室改造设备采购项目（编号为QZYCG20240134-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20240134-01      项目名称：EDA实训室改造设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在品目位置的截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG20240134-01     项目名称：EDA实训室改造设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

风险提示：

投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物类项目采购填写此声明函。

3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

格式十二：监狱和戒毒企业证明

1.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3.中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：32万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。 | 30分 |
| 资信分 10分 | 业绩 | 投标人2021 年 1 月 1 日以来具备同类业绩的（以合同签订时间为准），每笔有效业绩按 1 分计算，最高得 3 分。投标人提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件的，该笔业绩不予计分。 | 3分 |
|  | 体系认证 | 产品制造商具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、有效的ISO14001环境管理体系认证证书、有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每个证书各得1分，共得3分； | 3分 |
|  | 专业能力 | 产品制造商具有产品相关软件著作权或专利的，每项得2分，最高得4分； | 4分 |
| 技术方案 60分 | 技术标响应情况 | 1.由评委根据技术方案打分。 2.与项目要求及技术参数要求全部符合得24分，每一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减2分，扣完为止。 | 24分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入最新一期节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入最新一期环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品在品目清单中的截图，不得分。 | 2分 |
|  | 技术方案 | 由评委根据根据投标人提供的技术方案的完整性、先进性，可扩展性，进行综合评审（满分6分） 方案完整合理、技术非常先进、可扩展性强，得分5-6； 方案基本完整，技术一般先进、可扩展性较强，得2-4.9分； 方案基本完整，技术先进性一般、可扩展性一般、得0.1-1.9分；方案不完整或未提供对应方案的不得分。 | 6分 |
|  | 项目培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评审： 培训方案较详细完整，明确免费培训期限，培训讲师专业能力较强、经验较为丰富，且具有良好的培训计划体系的得3分； 培训方案完整性一般，明确免费培训期限，培训讲师专业能力一般、经验一般，且具有基本的培训计划体系，得1.1-2.9分； 培训方案存在缺漏，免费培训年限不明确，培训讲师专业能力欠缺，经验较差，未提供基本的培训计划体系的，得0.1-1分。 （需提供培训讲师的证书情况证明材料并加盖投标人公章） | 3分 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于①供货方案、②安装调试方案、③验收方案、④质量保证方案，进行综合评审（满分6分） 方案完整合理，可行性强，得5-6分； 方案基本完整，可行性较强，得2-4.9分； 方案基本完整，可行性一般，得.0.1-1.9分； 方案不完整或未提供对应方案的不得分。 | 6分 |
|  | 视频演示 | 根据演示要求内容进行现场演示，由评委根据演示情况打分，演示时间控制在20分钟以内得分，超过20分钟以上的内容不得分，总分20分。需以真实系统演示，无演示不得分。 1、圆度仪套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（0-2分） （2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（0-2分） （3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（0-2分） （4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（0-2分） 2、光伏跟踪器套件演示视频的功能演示： 功能要求:（1）介绍并展示自动跟踪光伏发电模型装置的硬件组成，需包括模拟光源、直流减速电机、检测电路和模拟太阳能板以上硬件部分。（0-2分） - 展示光伏发电跟踪器的5个模拟光源，并每个模拟光源可独立控制。（0-2分） - （3）演示光伏自动跟踪器对光源的自动跟踪功能。（0-2分） | 14分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于①售后服务流程方案、②服务人员方案、③售后质量保证方案、④售后进度保证方案。 方案完整合理，可行性强，得4-5分； 方案基本完整，可行性较强，得2-3.9分； 方案基本完整，可行性一般，得0.1-1.9分； 方案不完整或未提供对应方案的不得分。 | 5分 |