分析测试中心实训室新建设备采购

（线下）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2024年09月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标需求	13

第四章 合同主要条款	17

第五章 应提交的有关材料格式范例	20

第六章 评标办法及评分标准	44

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就分析测试中心实训室新建设备采购项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG20240192-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析测试中心实训室新建设备采购 | 1 | 批 | 34万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目接受联合体投标：是，¨否。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 五、递交投标文件截止及开标时间:2024年9月30日9：00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼125室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼126室。

- 七、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理。

- 八、本公告发布媒体：衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

九、质疑和投诉

1.本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十、本招标文件由衢州职业技术学院华友新材料学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

招标文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：傅老师  电话：13732288357

衢州职业技术学院

2024年9月9日

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本肆份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签名或签章。

- 1.资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商声明（含资格和诚信声明）； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 面向中小企业采购的项目需提供中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函。 | 格式十一至格式十三 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-1 |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2020年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-4 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-5 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-6 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-7 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈等的扫描件。 |  | 2-8 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-9 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-10 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-11 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-12 |

- 3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十二 | 3-4 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十三 | 3-5 |
| 中小企业声明函 | 格式十一 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，用人民币报价且含一切进口货物报关费用（外贸公司进口代理费用、清关费用、运输费、手续费等一切费用）。中标人委托外贸公司（外贸公司由采购人指定）办理免税等事项，采购人予以协助，所需外贸代理费用等由中标人承担。如无法办理免税，由中标人自行承担进口环节部分税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- ▲2.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

- 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签名或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

- 4.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

- 5.法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 6.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签名人在旁边签名才有效。

- 7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标文件的密封和标记

- 1.资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

- 2.每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2.投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、投标人资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3.资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.出现影响采购公正的违法违规行为的；

9.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

11.响应文件细节错误一致且无合理解释等情形，可以认定为串标围标。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。

- （二）评标委员会

评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

- （三）开标、评标程序

1.主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3.监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4.监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5.监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6.由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7.由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8.最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9.监标人员或公证员宣读公证词；

10.开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院采购处向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.供应商于成交结果公示结束后按规定时间向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消中标资格。

3.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 工业 | 套 | 1 | 接受进口产品参与投标 |
| 2 | 紫外分光光度计 | 工业 | 套 | 1 | 接受进口产品参与投标 |

注：

1.本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2.合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3.本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4.投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 分值 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 光学系统 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1 光学系统：火焰：光学双光束；石墨炉：高通量单光束 | 0.5 |  |  |
|  |  | 2 测定波长范围：185~900nm | 0.5 |  |  |
|  |  | 3 单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数1800线/mm，焦距300mm，光栅面积40x40mm | 2 |  |  |
|  |  | 4 光谱带宽：0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm六档自动切换 | 0.5 |  |  |
|  |  | 5 灯座数：自动切换型8灯座 | 0.1 |  |  |
|  |  | 6 高性能空心阴极灯：两个灯座可兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源，无需外接 | 0.1 |  |  |
|  |  | 7 点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2 | 0.1 |  |  |
|  |  | 8 检测器：高灵敏度光电倍增管 | 0.5 |  |  |
|  |  | 9 背景校正方式：火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。高速自吸收法（BGC-SR）和氘灯法 （BGC-D2）两种方式均可用于火焰和石墨炉分析。背景校正能力不小于100倍 | 2 |  |  |
|  |  | 10 火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，可自动切换 | 0.5 |  |  |
|  |  | 11 测定方式：火焰连续法、火焰微量进样法、石墨炉法、火焰发射法 | 0.1 |  |  |
|  |  | 火焰分析 |  |  |  |
|  |  | 12 燃烧头类型：气冷预混合型 | 0.1 |  |  |
|  |  | 13 燃烧头：10cm钛制（用于N2O-C2H2火焰的5cm燃烧头可选） | 0.1 |  |  |
|  |  | 14 雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸） | 2 |  |  |
|  |  | 15 雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高 | 0.1 |  |  |
|  |  | 16 位置调节：最佳燃烧器高度自动检索；上下位置、前后位置均自动调节 | 0.1 |  |  |
|  |  | 17 气体控制：燃气/助燃气自动流量设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索 | 0.1 |  |  |
|  |  | 石墨炉分析 |  |  |  |
|  |  | 18 加热温度范围：室温～3000℃ | 0.5 |  |  |
|  |  | 19 升温速率：最大升温速度3000℃/秒 | 2 |  |  |
|  |  | 20 加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器） | 0.1 |  |  |
|  |  | 21 加热级数：最多20级 | 0.1 |  |  |
|  |  | 22 加热方式：斜坡/阶梯 | 0.1 |  |  |
|  |  | 23 炉内气体控制：2路自动切换 | 0.1 |  |  |
|  |  | 24 灵敏度设定：具备高灵敏度模式设置 | 0.5 |  |  |
|  |  | 25 炉内富集：最多20次 | 0.5 |  |  |
|  |  | 26 炉内气流量 0~1.50L/min, 0.01L/min 可调 | 0.5 |  |  |
|  |  | 27 升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能 | 0.5 |  |  |
|  |  | 28 石墨炉位置调节：前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。 | 2 |  |  |
|  |  | 自动进样器 |  |  |  |
|  |  | 29 火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析 | 0.1 |  |  |
|  |  | 30 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排 | 0.1 |  |  |
|  |  | 31 最大样品个数：试剂8位，样品60位 | 0.1 |  |  |
|  |  | 32 采样功能：稀释功能；试剂添加功能 | 0.1 |  |  |
|  |  | 33 注射器：250μL | 0.1 |  |  |
|  |  | 34 进样量：2~90μL | 0.1 |  |  |
|  |  | 35 重复性：1%RSD（20μL时） | 0.5 |  |  |
|  |  | 36 交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下 | 2 |  |  |
|  |  | 37 自动稀释再测定：根据工作曲线，自动计算可进入工作曲线范围内的稀释倍率进行稀释 | 0.1 |  |  |
|  |  | 38 必须配件： |  |  |  |
|  |  | 38.1 原子吸收分光光度计基本系统、石墨炉系统 |  |  |  |
|  |  |  | 0.1 |  |  |
|  |  | 38.2 全自动进样系统 | 0.1 |  |  |
|  |  | 38.3 空心阴极灯 | 0.1 |  |  |
|  |  | 38.4 冷却循环水装置 | 0.1 |  |  |
|  |  | 38.5 空气发生器 | 0.1 |  |  |
| 2 | 紫外分光光度计 | 1 工作环境 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1.1使用温度范围：15°C to 35°C | 0.1 |  |  |
|  |  | 1.2 使用湿度范围：30% to 80% | 0.1 |  |  |
|  |  | 2 技术规格 |  |  |  |
|  |  | 2.1 分光系统 |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 光学系统: 双光束 | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（配 ISR-2600Plus，可延伸至1400nm） | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）±0.3nm（全波段） | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4500nm/min; |  |  |  |
|  |  | 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.12 分辨率: 0.1nm | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.13 杂散光: |  |  |  |
|  |  | KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.005%T （220nm) NaNO2 < 0.005%T （340nm) | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） | 0.1 |  |  |
|  |  | 2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.19 噪音0.00003Abs RMS (500nm) | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.20基线稳定性< 0.0002Abs/hour | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.21基线平直度±0.0003Abs(200-860nm) | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.22 记录范围: |  |  |  |
|  |  | 吸光度-9.999~9.999 Abs; | 0.5 |  |  |
|  |  | 透射率-999.9~9.999% |  |  |  |
|  |  | 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h | 0.5 |  |  |
|  |  | 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） | 0.5 |  |  |
|  |  | 3 光源及检测器 |  |  |  |
|  |  | 3.1光源： 50W卤素灯和氘灯，带有自动光源转换（插座型）、检测器：光电倍增管 | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.2配件：恒温池架 |  |  |  |
|  |  | 3.2.1温度范围：5—90℃ | 0.1 |  |  |
|  |  | 3.2.2 池架：可用一对10mm方形比色皿，联接头外径：6mm与9mm（两档） | 0.1 |  |  |
|  |  | 3 必须配件 |  |  |  |
|  |  | 3.1 Basic Systems 主机 | 0.1 |  |  |
|  |  | 3.2 10mm 方形石英比色皿 | 0.1 |  |  |
|  |  | 3.3 60mm积分球，测定波长220-850nm | 0.1 |  |  |

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后45天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 免费提供现场培训。中标人至少2次对招标人进行培训，设备验收前进行一次不少于2天的现场操作和维护培训；培训应能使操作技术人员熟练掌握和维护保养相关技术，具有保证设备正常运行和排除设备一般故障的能力。设备验收12个月内，进行一次答疑培训，主要解决设备加工中碰到的技术问题等。此外，提供国内培训中心集中培训免费名额至少2名。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后 60 天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期 36 个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 其他 |  |

- 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验通过毕后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。3.项目验收合格后10个工作日内支付剩余的60%合同款。

4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG20240192-01

项目名称：分析测试中心实训室新建设备采购

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商声明函

1.供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

2.政府采购供应商诚信声明函

致：衢州职业技术学院：

我公司自愿参与贵校组织的   分析测试中心实训室新建设备采购   项目（编号为QZYCG20240192-01）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（公章）

年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

分析测试中心实训室新建设备采购项目（编号为QZYCG20240192-01）招标有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件有效期为        天

3.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 分析测试中心实训室新建设备采购项目（编号为QZYCG20240192-01）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 分析测试中心实训室新建设备采购项目（编号为QZYCG20240192-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20240192-01

项目名称：分析测试中心实训室新建设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在品目位置的截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG20240192-01

项目名称：分析测试中心实训室新建设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 风险提示：

- 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.货物类项目采购填写此声明函。

- 3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 4.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 小企业划型标准规定：

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

- 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

- （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

- 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

- 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

- 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式十二：监狱和戒毒企业证明

1.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3.中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：34 万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠3%幅度给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30分 |
| 资信分 10分 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。（以提供的合同复印件为准） | 3分 |
|  | 体系认证 | 投标人提供： ISO40051职业健康安全管理体系认证证书得1分； ISO14001环境管理体系认证证书得1分； ISO9001质量管理认证体系得1分； 通过符合GB/T 27922-201标准的《售后服务体系完善程度认证证书》得1分。 （须提交复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 4分 |
|  | 团队成员 | 投标人团队成员中配备高级工程师，一个证书得1分，最高1分、中级工程师一个证书得1分，最高2分，需提供近一个月社保证明以及工程师证书。 注：投标文件中须提供以上的相关证书并加盖公章。未提供的不得分。 | 3分 |
| 技术方案 60分 | 技术方案或产品参数配置 | 投标产品的技术参数完全满足招标文件中的技术指标得 40 分，每有一项参数负偏离的按技术参数表中的分值扣分。 注：投标文件中须提供以上的相关证书并加盖公章。未提供的不得分 | 40分 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供的按时交货措施方案详细、合理、操作性强的，得4-5分；提供的按时交货措施方案详细程度、操作性一般的，得2-3.9分；提供的按时交货措施方案宽泛、操作性弱的，得0-1.9分。 | 5分 |
|  |  | 投标人提的验收方案、验收流程、验收指标、验收标准明确，文件资料齐全，验收方法科学合理、操作性强的，得5-7分；提的验收方案、验收流程、验收指标、验收标准基本明确，文件资料基本齐全，验收方法科学基本合理、操作性一般的，得2-4.9分；提的验收方案、验收流程、验收指标、验收标准模糊，文件资料不齐全，验收方法宽泛、操作性弱的，得0-1.9分。 | 7分 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案、售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施。根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分，最高得5分。 1.质保每延长1年得1分，共3分。 2.可以提供工程师现场服务的，接到报修后，当天可以解决得2分，2日内解决得1分，3日以上解决不得分。 | 5分 |
|  | 技术服务、培训 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施方案。投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0-2.9分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 3分 |